- 柳州职业技术大学2026年度零星工程监理服务采购项目

- 市场询价公告

- 一、项目名称：2026年度零星工程监理服务采购

- 二、询价采购项目预算金额：（人民币大写）肆万伍仟元整（¥45000.00）

三、评标方法：最低评标价法，按让利率报价

- 四、采购要求：

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年零星工程监理服务 | - 一、项目服务地点及内容范围 柳州职业技术大学社湾、官塘两个校区内各区域；监理服务覆盖本单位零星工程类型包括土建、水电、装修装饰、防水补漏、道路照明、消防设施、高压终端设备维护等各类零星工程的监理服务； - 报价形式 报价按让利率报价，让利率报价不得低于18%，让利率最高者中标。合同签订之日起一年（或合同金额执行完毕止），总结算金额上限不超过4.5万元。 - 三、服务内容与技术要求 - （一）监理工作内容 - 1.质量控制：审核施工方案、材料及设备资质，监督工序验收，确保符合国家工程建设标准（如GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》）及学校特殊要求（如环保、防火材料标准）。 - 2.进度管理：审批施工进度计划，跟踪进度偏差，协调解决影响工期的问题，确保零星工程按批次如期完成。 - 3.造价控制：审核工程量签证、变更洽商，协助控制工程预算，避免超支。 - 4.安全与文明施工监理：监督施工现场安全措施（如高空作业防护、用电安全），确保符合采购人安全管理规定（如施工时间限制、人员出入登记）。 - 5.合同与信息管理：协助处理合同纠纷，整理监理日志、验收报告等资料，提交完整的监理档案。 6.质保期内配合采购人返修巡查、复验。 - （二）服务技术标准 - 1.引用标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第 86 号，2001）、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）以及国家、建设部和广西壮族自治区颁发的其他有关工程建设管理的法律、法规、技术标准； - 2.特殊要求：包含但不限采购人对工程环保指标（甲醛含量、噪音控制）、隐蔽工程验收流程的额外规定。 四、人员配备要求 1. 总监理工程师（1 名，项目负责人） （1）持有住建部注册监理工程师（房屋建筑专业）注册证书，注册单位与报价单位一致。持有新版注册证书专业为土木建筑工程并已完成注册的，等同于房屋建筑工程专业，予以认可； （2）5 年及以上房屋建筑工程（含修缮、维修改造）监理从业经历；年龄≤60 周岁，身体健康，能胜任现场巡查及旁站工作； （3）为报价单位在职人员，报价时提供截止报价之日前连续3个月在该单位社保证明文件加盖单位公章； 2. 专业监理工程师（≥1名）： ①持有住建行业培训合格证书，岗位为专业监理工程师，证书专业为建筑工程，证书所载专业文字必须与本条款保持一致； ②具备工程系列中级及以上专业技术职称，职称证书专业为建筑工程、土木工程、工业与民用建筑等土建类相关专业；职称专业以证书印刷文字为准，不限制单一文字表述； ③截止报价之日前连续3个月在该单位社保证明； ④能够对房屋建筑修缮、防水、地坪改造、装饰装修及常规水电零星维修实施全过程监理。 3. 监理员（≥1名） 建筑类中专及以上学历，持有省级住建部门监理员上岗证书。 以上人员资质报价时提供岗位对应资质证书有效的高清复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效，如因提供材料不清晰导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。 序号; 姓名; 专业; 职称; 监理工作任务（项目任职）; 证书编号. 1; 总监理工程师. 2; 专业监理工程师. 3; 监理员. - 五、其他要求 - 1.合同期内随零星工程批次分段实施，监理服务需配合项目工期灵活调整。 - 2.现场服务要求：监理人员需每周至少 3 次现场巡查，关键工序（如基础施工、隐蔽工程等）需全程旁站。 - 3.提供 7×24 小时应急响应服务（如突发工程故障的监理支持）。 - 4.根据采购人要求、监理规范及岗位职责就本项目监理服务作出书面承诺书。（格式自拟） - 5.报价人单位具有国家住建部或住建厅核发的《工程监理资质证书》资质乙级或以上（含乙级）（报价时提供证书有效的高清复印件并加盖公章，如提供材料不全或未提供则视为报价无效，如因提供材料不清晰导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担）。 | 项 | 1 |
| 商务要求 |  | 1.服务交付时间：签订合同之日起立即开始。 服务期：自合同签订之日起算 1年。 2.技术支持和服务要求 （1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 （2）电话、线上咨询。报价人为采购人提供技术援助，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的方案。提供7×24小时售后服务，并提供售后服务电话，出现技术故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场排除故障，确保课程正常运行； 3.保密要求 中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的校园建筑图纸、修缮造价、基建档案等资料负有永久保密义务，合同终止后不得私自留存、外泄相关资料，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 - 4.付款要求 ① 本项目监理费签约合同价4.5万元，合同期内总结算金额上限不超过4.5万元，如合同金额执行完毕本次服务即终止； ② 本项目监理服务费以每个结算期内零星工程审定金额为基数计算：监理服务费=结算期内零星工程审定金额之和×3.3% ×（1-让利率）； ③ 在工程结算审定完成之日起10日内，中标报价人向采购人提交监理酬金结算清单，采购人在收到监理费用结算清单之日起15日内核准并支付；在服务期届满后，中标供应商应整理完善资料档案，编制清单移交采购人后，将监理服务费余额一次性付清。 如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 - 其他要求 - 报价人提供的项目及其他服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求； |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价人必须满足否则视为无效）

1. 资格证明文件

（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）报价声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖报价人公章，否则报价文件按无效响应处理。

2.报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

（3）符合以下规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价为最终报价，须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

4.报价文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成，详见报价文件格式。包括但不限于本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。

5.报价文件递交

（1）报价文件份数：一式两份，正本一份、副本一份

（2）报价人应按本文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。

（3）报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供报价文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由报价人自行承担。

（4）报价文件正、副本全部装入一个包封袋/箱中并加以密封，封口处必须加盖报价人公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。报价文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号（如有）、供应商名称、报价文件提交截止时间前不得启封”字样。未按规定密封的响应文件将被拒收。

6.报价文件提交

（1）报价文件提交起止时间：2026年7月7日9时00分至9时30分（北京时间）

（2）文件提交地点：柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室

注：报价人应当在报价文件提交截止时间前，将报价文件密封送达提交地点。在报价文件提交截止时间后送达的报价文件为无效文件，采购将拒收。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- （1）技术及需求咨询联系人：俞老师    联系电话：13737270750  。

（2）报价文件接收联系人：资产管理处办公室工作人员      联系电话：0772-3156307

报价文件格式

## 报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：                         、

报价人名称：

报价人地址：

响应文件提交截止时间前不得启封

- 资格证明文件格式

## 1.资格证明文件封面（格式）：

正本/副本

## 资格证明文件

项目名称：

供应商名称：                          （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：            联系电话：

2.资格证明文件目录

根据报价文件规定及报价人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 3. 报价人声明格式

报价声明

致：

我方参加贵单位组织             项目的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方保证针对贵校采购项目所提交的所有材料（含营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、信用报告、产品测试报告、彩页参数等）均真实有效，复印件与原件一致。若存在伪造、篡改或提供虚假信息的行为，自愿接受贵校取消我方投标/中标资格，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

5.我方已认真审阅贵校本项目采购需求及交付时间，我方已审核本项目投标所用货物（含软件及服务）均满足贵校本项目采购需求；我方具备履行本项目的专业技术能力、资金实力及生产能力，若中标后因能力不足导致项目无法验收并交付使用，贵校有权直接解除合同并追偿损失，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标。

6.我方严格保证所投货物（含软件及服务）符合招标文件技术规范及质量标准且无侵犯第三方权益，所投货物均为原厂制造全新正品、不存在以低质替代品、残次品冒充原厂合格产品。若发现使用假冒伪劣产品或侵犯第三方权益的行为，我方自愿接受采购人采取以下措施：

在五日内全部更换为全新原厂正品，并按合同总价的20%处以罚款，且承担由此引发的全部法律责任；情节严重者列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

7.我方声明参加贵校采购项目公平竞争，不存在围标、串标、恶意低价竞争等违法行为，否则自愿承担取消资格、赔偿损失等后果。

8.我方配合采购人对货物（含软件及服务）生产、交付、验收的全过程监督，不得阻挠或隐瞒真实情况，如本项目所供货物（含软件及服务）出现质量争议时，我方同意由贵校委托有资质的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，期间产生的全部费用均由我方承担。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

注：报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

## 4.无围标串标行为的承诺格式

无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 5.有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

7.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

二、商务技术文件格式

1. 报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 让利率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 最终报价让利率： % - （报价包含人员薪酬、交通、劳保、办公耗材、检测工具、税费、管理费、质保期监理、现场驻场等所有费用，采购人不再另行支付任何零星杂费、加班补贴、差旅费、设备使用费。） |  |  |  |  |
| 服务交付时间：签订合同之日起立即开始。 服务期：自合同签订之日起算 1年。 |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

2.商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：

| # 序号 | 采购参数要求 | 报价人具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 服务内容部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：

1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按报价标无效处理。如该参数要求属于不能明确具体数值的，不适用上述“竞标无效”条款。

3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期：   年  月  日