柳州职业技术大学2026年新生宿舍翻新工程监理服务采购

项目市场询价采购公告

- 一、项目名称：2026年新生宿舍翻新工程监理服务

- 二、询价采购项目预算金额：（人民币大写）叁万叁仟陆佰元整（¥33600.00）

- 三、评标方法：本项目采用费率报价

- 四、采购要求：

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年新生宿舍翻新工程监理服务 | - 一、项目服务地点及内容范围 涵盖柳州职业技术大学社湾校区和官塘校区两个校区21栋学生宿舍楼，共计908余间学生宿舍，施工内容包含宿舍楼室内墙面翻新、门窗维修更换、地面瓷砖修缮、卫生间及屋面防水改造等工程监理服务。 - 二、服务内容与技术要求 （一）监理服务预算（最高限价） 本项目采用费率报价，计费基数为本项目工程招标预控价168万元。监理服务费计算公式：监理服务费=1680000.00元×报价费率。项目监理服务最高限价33600.00元（按工程预控价2%计取），最高报价费率2%。报价不得高于最高限价及最高报价费率，否则作无效报价处理。包含全过程监理、跨双校区交通、人员、检测配合、资料、缺陷责任期服务、税费等全部费用，合同履行期间总价不作任何调整。 （二）服务周期 自项目开工准备之日起至工程竣工验收合格、资料归档完成及缺陷责任期届满为止。 （三）监理服务总体要求 - 报价人须严格执行《建设工程监理规范》《房屋建筑工程施工质量验收规范》等国家及行业标准，对项目施工全过程实施专业化监理，全面把控工程质量、施工进度、安全生产、工程造价，协调建设单位、施工单位、采购人后勤部门各方工作，确保项目安全、优质、按期完工。 - （四）监理工作内容 - 本项目施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（质保期）全过程工程监理服务，包含质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及现场协调等全部监理工作。 1.施工准备阶段监理 - 熟悉施工图纸、工程量清单及项目修缮方案，结合校园宿舍施工特点，梳理重点管控工序； - 审查施工单位施工组织设计、专项施工方案（防水施工、高空作业、室内装修等），重点审核安全保障、降噪防尘、学生区域防护措施以及工期控制等； - 核查施工单位人员、设备、材料进场准备情况，核验原材料、辅材质量证明文件； - 协助建设单位开展开工前现场核查，做好施工交底及现场防护交底工作。 2.施工阶段监理 - 质量控制：重点管控墙面基层处理、涂料施工、门窗安装密封性、瓷砖铺贴平整度、屋面防水卷材铺设、搭接、闭水试验等关键工序；对每栋宿舍楼、每间宿舍施工质量进行巡检、旁站、验收，杜绝空鼓、开裂、渗漏、安装不达标等质量问题；做好隐蔽工程验收记录，所有隐蔽工序必须监理验收合格后方可进入下一道施工。 - 安全与文明施工管控：针对校园宿舍区域，严格管控施工高空作业、用电作业、动火作业安全；监督施工单位做好围挡防护、降噪防尘、废料清理，避免影响学生正常学习生活；每日开展现场安全巡查，排查安全隐患，下达整改通知并跟踪闭环。 - 进度管控：根据项目整体工期计划，监督施工单位合理排布21栋宿舍楼施工顺序，分楼栋、分区域推进施工；定期核对施工进度，对滞后工序督促整改，确保项目按期完工。 - 投资与合同管理：严格审核现场签证、工程变更，核实工程量，杜绝不合理增量、重复施工；做好工程计量审核，配合建设单位开展造价管控工作。 - 现场协调管理：统筹协调施工单位与采购人后勤、学生管理部门的对接工作，及时处理施工扰民、场地占用、现场突发问题；定期组织工地例会，梳理施工问题、落实整改措施。 3.竣工验收及资料归档监理 - 牵头组织分部分项工程验收、楼栋竣工验收、项目整体竣工验收； - 审核施工单位竣工资料，督促资料完整、规范、合规； - 出具完整的监理工作总结、监理评估报告纸质文件。 4.缺陷责任期监理 - 项目竣工验收合格后，全程负责缺陷责任期监理工作，定期巡查工程使用情况，对墙面起皮、门窗损坏、屋面渗漏等质量问题，督促施工单位及时维修整改，跟踪整改闭环，直至缺陷责任期届满。 - 5.报价人应充分考虑项目特点，双校区、21栋宿舍楼、多房间分散施工，工序琐碎、现场协调量大、防水及墙面修缮质量管控要求高，报价人自主测算成本，报价合理合规。 三、单位及人员要求 - 1.报价人须具备住建部门颁发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质，资质证书合法有效，具备承接房屋建筑修缮工程监理服务的能力。 - 2.项目至少配置总监理工程师 1 人、监理员 1 人；土建质量、安全监理工作由总监理工程师兼任。 - ①专职总监理工程师1名，全程驻场统筹项目监理工作，须具备国家注册监理工程师执业资格（房屋建筑专业）、工程类中级职称，且在报价单位注册，为报价单位在职人员，已在广西建筑市场监管云平台有效注册。服务期间不得擅自离岗、挂证不到岗； ②监理员：广西住建部门监理员培训合格证书； 报价时提供对应资质证书，专职总监理工程师需提供截止报价之日起连续3个月在报价单位的社保证明，所有材料须为有效的高清复印件并加盖公章，原件备查。如提供材料不全或未提供则视为报价无效，如因提供材料不清晰导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。 | 项 | 1 |
| 商务要求 |  | - 服务交付时间：签订合同之日起立即开始。 - 缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 2年。 2.技术支持和服务要求 （1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。 （2）电话、线上咨询。报价人为采购人提供技术援助，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的方案。提供7×24小时售后服务，并提供售后服务电话，出现技术故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场排除故障，确保课程正常运行； （3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的校园建筑图纸、修缮造价、基建档案等资料负有永久保密义务，合同终止后不得私自留存、外泄相关资料，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。 - 3.付款要求 - （1）第一期款项（70%）：项目整体竣工验收合格，中标报价人提供等额有效增值税发票后，支付合同包干价70%。 - （2）第二期尾款（30%）：自竣工验收合格之日起满1年缺陷责任期，期间无屋面渗漏、墙面开裂起皮、门窗密封失效等质量遗留问题，且监理已按要求完成定期巡检、督促施工单位整改到位，采购人无息一次性付清剩余全部款项。 - 如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 - 4.其他要求 - 报价人提供的项目及其他服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价人必须满足否则视为无效）

1. 资格证明文件

（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）报价声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖报价人公章，否则报价文件按无效响应处理。

2.报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

（3）符合以下规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价为最终报价，须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

4.报价文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成，详见报价文件格式。包括但不限于本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。

5.报价文件递交

（1）报价文件份数：一式两份，正本一份、副本一份

（2）报价人应按本文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。

（3）报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供报价文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由报价人自行承担。

（4）报价文件正、副本全部装入一个包封袋/箱中并加以密封，封口处必须加盖报价人公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。报价文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号（如有）、供应商名称、报价文件提交截止时间前不得启封”字样。未按规定密封的响应文件将被拒收。

6.报价文件提交

（1）报价文件提交起止时间：2026年7月21日15时00分至15时30分（北京时间）

（2）文件提交地点：柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室

注：报价人应当在报价文件提交截止时间前，将报价文件密封送达提交地点。在报价文件提交截止时间后送达的报价文件为无效文件，采购将拒收。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- （1）技术及需求咨询联系人：俞老师    联系电话：13737270750   。

（2）报价文件接收联系人：资产管理处办公室工作人员      联系电话：0772-3156307

报价文件格式

## 报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称：

报价人地址：

响应文件提交截止时间前不得启封

- 资格证明文件格式

## 1.资格证明文件封面（格式）：

正本/副本

## 资格证明文件

项目名称：

报价人名称：                          （加盖单位公章）

报价人地址：

联系人：            联系电话：

2.资格证明文件目录

根据报价文件规定及报价人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 3. 报价人声明格式

报价声明

致：

我方参加贵单位组织             项目的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方保证针对贵校采购项目所提交的所有材料（含营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、信用报告、产品测试报告、彩页参数等）均真实有效，复印件与原件一致。若存在伪造、篡改或提供虚假信息的行为，自愿接受贵校取消我方投标/中标资格，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

5.我方已认真审阅贵校本项目采购需求及交付时间，我方已审核本项目投标所用货物（含软件及服务）均满足贵校本项目采购需求；我方具备履行本项目的专业技术能力、资金实力及生产能力，若中标后因能力不足导致项目无法验收并交付使用，贵校有权直接解除合同并追偿损失，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标。

6.我方严格保证所投货物（含软件及服务）符合招标文件技术规范及质量标准且无侵犯第三方权益，所投货物均为原厂制造全新正品、不存在以低质替代品、残次品冒充原厂合格产品。若发现使用假冒伪劣产品或侵犯第三方权益的行为，我方自愿接受采购人采取以下措施：

在五日内全部更换为全新原厂正品，并按合同总价的20%处以罚款，且承担由此引发的全部法律责任；情节严重者列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

7.我方声明参加贵校采购项目公平竞争，不存在围标、串标、恶意低价竞争等违法行为，否则自愿承担取消资格、赔偿损失等后果。

8.我方配合采购人对货物（含软件及服务）生产、交付、验收的全过程监督，不得阻挠或隐瞒真实情况，如本项目所供货物（含软件及服务）出现质量争议时，我方同意由贵校委托有资质的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，期间产生的全部费用均由我方承担。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

注：报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

## 4.无围标串标行为的承诺格式

无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 5.有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

7.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

二、商务技术文件格式

1. 报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 费率（%） | 总金额 （168万元×报价费率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总报价金额（大写）：人民币 （￥ 元） 包含全过程监理、跨双校区交通、人员、检测配合、资料、缺陷责任期服务、税费等全部费用，合同履行期间总价不作任何调整。 |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 年。 |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

地址：                          电话：

转账全称：                            对公账号：

开户行：

2.商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：

| # 序号 | 采购参数要求 | 报价人具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 服务内容部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：

1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按报价标无效处理。如该参数要求属于不能明确具体数值的，不适用上述“竞标无效”条款。

3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期：   年  月  日